Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży nr  …………….

Specyfikacja przedmiotu sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są cztery systemowe hale namiotowe:

- systemowa hala namiotowa o wymiarach 10 x 15 x 3,24/4,92 m z dachem pneumatycznym, ścianami poliuretanowymi 40 mm, wyposażone w drzwi 4 szt., okna uchylne 4 sztuki, lampy wewnętrzne 3 sztuki. Do zgłoszenia robót dla inwestycji pn. „Systemowa Hala Namiotowa 10x15x3,24/4,92m” opracowany został projekt techniczny przez pracownię projektową Ekodynamic Sp. z o.o., ul. Ludwika Solskiego 28, 52-416 Wrocław.

- systemowa hala namiotowa o wymiarach 10 x 15 x 3,24/4,92 m z dachem pneumatycznym, ścianami poliuretanowymi 40 mm, wyposażone w drzwi 4 szt., okna uchylne 4 sztuki, lampy wewnętrzne 3 sztuki. Do zgłoszenia robót dla inwestycji pn. „Systemowa Hala Namiotowa 10x15x3,24/4,92m” opracowany został projekt techniczny przez pracownię projektową Ekodynamic Sp. z o.o., ul. Ludwika Solskiego 28, 52-416 Wrocław.

- systemowa hala namiotowa o wymiarach 5 x 20 x 3,24/4,09 m o konstrukcji aluminiowej, z dachem warstwowym z podwójnej plandeki napełnianej powietrzem, ścianami z płyty warstwowej o grubości 40 cm. Dla systemowej hali namiotowej opracowany został projekt architektoniczno-budowlany przez biuro Architektoniczno-Projektowe „Architekt Tomasz Cempa”, ul. Norwida 9/10, 50-374 Wrocław.

- systemowa hala namiotowa o wymiarach 5 x 10 x 3,24/4,09 m o konstrukcji aluminiowej, z dachem warstwowym z podwójnej plandeki napełnianej powietrzem, ścianami z płyty warstwowej o grubości 40 cm. Dla systemowej hali namiotowej opracowany został projekt architektoniczno-budowlany przez biuro Architektoniczno-Projektowe „Architekt Tomasz Cempa”, ul. Norwida 9/10, 50-374 Wrocław.

Każda z hal składa się z następujących elementów:

- płyty warstwowe 40PIR /40PUR;

- rama główna, profil alu;

- rama główna szczytowa, profil alu;

- tężnik okapowy;

- tężnik kalenicowy;

- łącznik słupa z ryglem w okapie;

- łącznik słupa z ryglem w kalenicy;

- uchwyt pod tężnik okapowy;

- uchwyt pod tężnik kalenicowy – rama wewnętrzna;

- uchwyt pod młotek;

- uchwyty pod młotek w ścianie szczytowej;

- uchwyt pod belkę w ramie szczytowej;

- podstawa słupa wewnętrznego;

- podstawa słupa skrajnego;

- podstawa słupa pośredniego szczytowego;

- stężenie ścienne;

- stężenie połaciowe;

- słupek pośredni, profil alu;

- młotek do naciągu plandek;

- zawias słupa głównego;

- zawias słupa pośredniego;

- mocowanie słupa pośredniego z ryglem;

- pokrycie dachu – tkanina dwuwarstwowa PE na osnowie PVC wypełniona powietrzem.

Uwaga: z uwagi na wielkość i specyfikację hale mogą być składane i rozkładane wyłącznie przez wyspecjalizowany podmiot.

SPRZEDAJĄCY 								NABYWCA